腔镜器械

| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯剪刀 | ￠5×330mm | 20 | 101.033A |  |
| 2 | 卡口式转换器 |  | 20 | 配10mm十字穿刺器 |  |
| 3 | 穿刺器 | 5mm | 50 | 磁片斜口 |  |
| 4 | 穿刺器（不带转换头） | 10mm | 10 | 十字斜口配（螺钉紧缩式转换器） |  |
| 5 | 穿刺器（不带转换头） | 10mm | 30 | 磁片斜口 |  |
| 6 | 转换器 | ￠15-10 | 2 | 301.014 |  |
| 7 | 扩张器 | ￠15 | 2 | 301.011 |  |
| 8 | 穿刺套管 | ￠15×95 | 2 | 301.009 |  |
| 9 | 分离钳 | ￠5×330mm | 10 | 101.037 |  |
| 10 | 单极分离钳 |  | 2 | 101.041A |  |
| 11 | 无创抓钳 | ￠5×330mm | 20 | 101.049 |  |
| 12 | 单极电凝线 |  | 15 | 101.082 |  |
| 13 | 双极电凝线 |  | 10 | 301.039 |  |
| 14 | 电凝棒 | ￠5×330mm | 5 | 101.018A电凝（棒状） |  |
| 15 | 推结棒 |  | 5 | 101.029 |  |
| 16 | 气腹针接头 |  | 10 | 101.232 |  |
| 17 | 电动马达手柄 |  | 2 | 301.025 |  |
| 18 | 电动马达内芯 |  | 4 | 301.036 |  |
| 19 | 施夹钳 |  | 25 | 101.113A |  |
| 20 | 施夹钳 |  | 25 | 101.113B |  |
| 21 | 施夹钳 |  | 5 | 101.113 |  |