体位垫

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 科室 | 规格、适用范围 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发式头圈 | 3 | 手术室 | 20*7*7、侧卧保护耳廓 |  |  |
| 2 | 圆形头圈 | 3 |  | 20*7*5、脑外科五官科手术固定头部 |  |  |
| 3 | 半圆形体位垫 | 3 |  | 40*15*7、侧卧位手术时腋下保护 |  |  |
| 4 | 半圆形体位垫 | 2 |  | 50*15*12、保护俯卧足趾不受压 |  |  |
| 5 | 凹形体位垫 | 2 |  | 50*15*4、保护俯卧式膝盖及尺神经 |  |  |
| 6 | 俯卧位垫 | 1 |  | 63*46*15胸腰椎、颈椎手术使用 |  |  |
| 7 | 俯卧位头垫 | 1 |  | 33*27.5*17.5俯卧位面部减压，可调节尺寸 |  |  |
| 8 | 体部固定带 | 19 |  | 600*70*10、固定身体和关节 |  |  |
| 9 | 隧道垫 | 1 |  | 64*46*25、侧卧位保护下方大腿不受压 |  |  |
| 10 | 通用方垫 | 1 |  | 50*30*1.5、与其他体位设备配合使用 |  |  |
| 11 | 斜形垫 | 2 |  | 30*18*7/3、与其他体位设备配合使用 |  |  |
| 12 | 通用型头枕 | 1 |  | 45*15*10、与其他体位设备配合使用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |