体检中心等候区设计项目要求

一、工程概况

1.项目名称：苏州市第九人民医院体检中心等候区改造装修设计

2.工程规模：改造总面积：约187平方米

二、改造的范围和要求：

1、改造范围：苏州市第九人民医院体检中心内部改造、装修2、时间要求：Ⅲ、主要设计内容：

①室内装修美化，装修风格和医院整体风格协调一致；

② 内部功能区域含小型餐厅，B超、心电、抽血等功能区，要求布局合理。

③增加洗漱间，装修改造后具备使用功能；

④其他事宜，如门窗、灯、开关、柜子、水管及电线等改造、安装、置换等。

3、材料要求：实用、美观、防潮防霉、安全环保，与医院整体风格和谐一致。

三、设计要求

3.1设计依据

1、招标人提供的建筑工程施工图、本设计任务书。

2、现行的国家有关设计标准、规范、规程、地方法规文件等。

四、设计成果

（一）方案阶段要求：

1.接待大厅效果图

2.功能布置平面图

3.设计成果电子文件一套；

（二）施工图阶段要求：

1、改造区域的总平面布置图、总顶面布置图、总地坪设计图；

2、重点空间设计详图；

3、细部大样、节点图；

4、强电图、生活给排水图、弱电图

（三）、设计进度要求

设计总工期：20日历天