苏州市第九人民医院冷却塔连通管增加工程

一、采购项目概况：

医院门诊楼顶上两组冷却塔之间加装连通管，保证两组冷却塔间保持水平衡。

（1）采购内容、数量、采购预算及最高限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市第九人民医院冷却塔连通管增加工程 | 1项 | 55193.97 | 55193.97 |

(2)承包方式：包工包料。

(3)施工组织设计要求：

施工组织设计包括总体概述、平面布置、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施验收条件明晰可行。

(4)施工要求：

1)按施工图组织施工；

3)施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

4)施工工期：10日历天；具体开工时间以采购人书面通知为准(须在非工作时间施工)。

5)工程质量要求：合格。

(5)验收标准：满足采购需求要求。

(6)工程质量保修期限：一年。

二、供应商资格条件要求：

1、供应商的一般资格要求

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商的特殊资格要求：

(1)具有建筑安装或机电安装三级以上资质；

三、报名及获取采购文件:

有意向报名者请在医院网上下载或到医院采购办领取工程量清单及图纸。