附件二

影像科人工智能AI软件功能要求

- 一、总体要求

用于影像科医生在书写诊断报告时候的辅助诊断

- 二、产品功能要求

目前影像科日常工作中需求量最大的为肺部小结节的筛查，同时行业内最成熟的AI软件的功能也为肺部结节的筛查和辅助诊断。现以肺部结节筛查的要求作为主要标准。

1、系统可自动给出结节表征，包括毛刺、分叶、光滑、空泡、囊状结构卫星灶、胸膜凹陷等，提供功能截图。
2、系统内置AI智能数据库，具有影像大数据挖掘分析功能：根据当前浏览影像，AI自动提供类似影像特征的图像，病灶相似度百分比和病理信息描述，用于辅助当前病例诊断与教学，提供功能截图。
3、系统可提供单个结节、结节类型、肺叶肺段三种结构化报告模板，一键点击自动生成结构化图文报告，提供功能截图。
4、系统可根据病灶情况，智能显示随访指南（如NCCN指南建议，RADS指南建议，Fleischner指南建议，肺结节中国专家共识指南建议，肺结节亚洲共识指南建议等），当下拉选择任一指南，根据病灶列表中的结节信息自动生成相应的指南内容，提供功能截图。
5、具备随访功能，如 具备“加入随访”功能； 具备将随访结果一键加入患者随访管理系统功能；在随访系统中可查询、添加、删除、归档患者任意一次随访记录的功能；随访系统中提供给医生评估建议功能等。

三、 资质要求

具有公司质量管理体系认证证书、医疗产品质量体系认证证书、信息安全体系认证证书、国内外行业准入证书等相关证书。

四、服务要求

1、江浙沪地区有专门的运营执行团队，7X24小时服务响应。

2、可以做到真正的个性化产品定制及服务，售后配备专业工程师及临床应用培训人员驻场，24小时保证系统的顺畅无忧运行。

3、可提供科研及延伸服务，帮助科室进行科研能力提升建设。

4、软件需同步更新（3-6个月内）。

5、终端安装可根据医院的要求，无上限。

五、供应商应形成具体方案，对各项要求做出实质性回应。

六、详细填写附件一。