## 软件信息表
附件一 软件信息表
软件名称
版本号
软件著作权编号
版权所有人
本产品设计使用年限（年）
本产品性能特点，适用范围
本产品报价（含税价）
本产品上市时间
本系列产品最新型号名称、上市时间、报价
软件系统架构（B/S,C/S,单机系统)
软件客户端是否需要授权
软件内含客户端多少
增加授权的方式及价格
软件是否需要进行互联网数据交互
对外接口采用的方式
软件是否支持与医院数据平台无缝对接
该系统软件可使用接口点位数量
该系统软件接口是否对其他设备、软件免费开放
该系统软件接口如需收费，价格是多少
该系统软件是否无条件免费开放密码
该系统软件是否可升级
该系统软件升级价格
（多于一个软件的，请自行添加行数）
本产品标准配置硬件、易损件名称及价格，及是否可使用第三方产品 | （请自行添加行数）
名称 | 价格（元），是否可使用第三方产品
1、
2、
（请自行添加行数）
本产品可扩选配置硬件、易损件名称、功能及价格，及是否可使用第三方产品 | （请自行添加行数）
名称 | 价格（元），是否可使用第三方产品
1、
2、
（请自行添加行数）
安装、使用现场是否符合本产品运输、安装、使用要求
对现场水、电、气、网络、面积、承重、排风、净化、温湿度等的特殊要求
对特殊要求进行进行改造、改建的费用
对特殊要求进行进行改造、改建的承担者
需要明确的安装现场分界节点
本产品的安装调试费
免费原厂质保年限 | 三年
质保期内的维护方式（上门、驻场、远程或其他）
免费质保年限过后每年维保的种类及价格
该种类维保包含的配件名称及价格，该配件的免费质保年限
该种类维保包含的人工价格
该种类维保不包含的配件名称及价格
用于维修的专用工具名称及价格
是否必须使用原厂专用工具
免费提供的培训（内容、人员、次数、时间、专家指导次数）
承诺供货时间
其他优惠条件
是否还有其他需要购买方支付的费用
近三年该设备周边用户名单
技术指标 | 具体数值、描述
详见附件要求
（请自行添加行数）
厂家/代理商签字盖章
销售联系人及身份证号码
联系电话
维保联系人及身份证号码
联系电话
填写时间 | 年 月 日