## Sheet1
苏州九院肠镜室排风改造报价单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 桥架盖板拆除及恢复 | 项 | 1 |  | 0
2 | 离心式管道风机GDF2.5-6 风量:630m3/h配电功率:0.55kW | 台 | 1 |  | 0
3 | 电机检查接线3KW以下 | 台 | 1 |  | 0
4 | 70℃防火阀 320*200 | 个 | 2 |  | 0
5 | 调节阀 300*200 | 个 | 2 |  | 0
6 | 方形回风 600*600 | 个 | 9 |  | 0
7 | 防雨百叶风口（带防虫网） 2000*400 | 个 | 1 |  | 0
8 | 拆除外墙玻璃窗清理原框架 | 项 | 1 |  | 0
9 | 百叶送风口 600*400 | 个 | 2 |  | 0
10 | 消声器ZP-100-1.0m 300*200 | 台 | 2 |  | 0
11 | 一般穿墙钢套管 450*350 | 只 | 1 |  | 0
12 | 不锈钢板矩形风管δ=0.75mm 法兰连接 | ㎡ | 8.31 |  | 0
13 | 防火软接 | ㎡ | 0.61 |  | 0
14 | 风机控制箱 | 台 | 1 |  | 0
15 | 现场启停按钮 | 个 | 1 |  | 0
16 | 电线管KBG32 | 米 | 25.34 |  | 0 | 明配
17 | 电缆WDZB-YJY-5*2.5 | 米 | 56.62 |  | 0 | 管内
18 | 电缆WDZB-KYJY-6*1.5 | 米 | 31.91 |  | 0 | 管内
19 | 电缆头制作安装 | 个 | 4 |  | 0
20 | 明配管支架 | ㎏ | 13.6 |  | 0
21 | 吊顶内喷淋头喷淋管拆除移位、管道内放水补水等 | 项 | 1 |  | 0
22 | 现场风管拆除改动钢板矩形风管δ=0.75mm法兰连接 | ㎡ | 11 |  | 0
23 | 板墙开孔 | 项 | 1 |  | 0
24 | 现场施工保护、安全围挡及 现场清理 | 项 | 1 |  | 0
25 | 脚手架（租赁、运输、搭拆） | 组 | 1 |  | 0 | 高度三层
26 | 小计
27 | 规费2.58％ | 项 | 1 |  | 0
28 | 增值税9％ | 项 | 1 |  | 0
29 | 合计 |  |  |  | 0