苏州九院冷却塔、水泵年保养  项目调研公告

1、项目名称：冷却塔、水泵年保养

2、项目概况：

针对医院冷却塔、水泵进行开机前、运行中、停机后（运行季每月进行保养巡检），每年进行一次大保养的工作。针对发生故障进行维修服务。具体数量见下表：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一冷却塔 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开式横流冷却塔 | 台 | 250 | 22 | 茬原 |
| 二、空调水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻一级泵 | 台 | 350×300CNFC575 | 4 | 茬原 |
| 2 | 冷冻一级泵 | 台 | 300×200CNFC537 | 2 | 茬原 |
| 3 | 综合病房楼 | 台 | 350×300CNFC575 | 2 | 茬原 |
| 4 | 肿瘤病房楼 | 台 | 250×150CNGC537 | 2 | 茬原 |
| 5 | 妇幼保健楼 | 台 | 250×150CNGC545 | 2 | 茬原 |
| 6 | 医疗综合楼 | 台 | 300×250CNGC590 | 3 | 茬原 |
| 7 | 医疗综合楼净化 | 台 | 250×200CNFC530 | 2 | 茬原 |
| 8 | 冷却塔泵 | 台 | 400×350CNFC5160 | 4 | 茬原 |
| 9 | 冷却塔泵 | 台 | 300×250CNGC575 | 2 | 茬原 |
| 10 | 空调热水泵 | 台 | 250×150CNGC537 | 5 | 茬原 |
| 11 | 生活热水泵 | 台 | 125×100FS4RC518.5 | 3 | 茬原 |
| 12 | 2号楼妇幼保健楼 | 台 | EVMG32 6-0F5/11 | 4 | 茬原 |
| 13 | 4号楼感染大楼 | 台 | EVMSG10 5F5/2.2 | 3 | 茬原 |
| 14 | 1号楼门诊大楼 | 台 | EVMG18 4F5/40 | 4 | 茬原 |
| 15 | 3号楼外科病房楼 | 台 | EVMG32 6-0F5/11 | 4 | 茬原 |
| 16 | 5号楼综合病房楼 | 台 | MVI3207-3/16/E/3-380-50-2 | 3 | 威尔 |
| 17 | 5号楼综合病房楼 | 台 | MVI3205-3/16/E/3-380-50-2 | 3 | 威尔 |
| 18 | 行政楼生活水泵 | 台 | MVI5206-3/16/E/3-380-50-2 | 2 | 威尔 |
| 19 | 中央空调补水泵 | 台 | CDL 12-10FR | 6 | 南方 |

- 三、调研要求：

1、具有提供本次采购服务的能力,非厂家维保的需有厂家维保授权书；

- 2、响应服务商根据实际情况制定的服务方案

- 3、维保服务报价

- 4、常用维修配件清单品牌、价格（含人工、税金等）及有无优惠措施

- 5、过往业绩

- 6、响应供应商需提供营业执照、授权委托书、相关证书等资料