苏州第九人民医院燃气真空热水锅炉维保调研公告

- 项目名称：燃气真空热水锅炉维护与保养服务

二、项目概况

对九院锅炉进行运行期间每月巡查，根据锅炉保养清单进行逐项检测，并提供巡检维护报告。针对故障进行维修服务。提供优质的服务和合理化建议。

- 设备的品牌型号规格、数量

| 序号 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛法罗力 | ZKS240-80-60-10bar | 2台 |  |
| 2 | 青岛法罗力 | ZKS360-60-50-10bar | 4台 |  |

- 调研要求

1、具有提供本次采购服务的能力,非厂家维保的需有厂家维保授权书；

- 2、响应服务商根据实际情况制定的服务方案

- 3、维保服务报价

- 4、常用维修配件清单品牌、价格（含人工、税金等）及有无优惠措施

- 5、过往业绩

- 6、响应供应商需提供营业执照、授权委托书、相关证书等资料