苏州第九人民医院太阳能系统维保

调研公告

一、项目名称：太阳能系统的维护与保养服务

二、项目概况：

针对医院太阳能系统进定期进行巡检及日常维护工作，按照月度，季度，年度定期提供全面的阶段性巡检，出具巡检报告，报告应包含：运行数据，运行状态，问题分析，优化整改建议等。每天巡查回访太阳能系统运行状况，并提供经业主现场维护管理人员确认签字的巡检维护报告行。对于系统故障进行维修。

三、设备的品牌型号规格、数量

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能光伏板维保 | 太阳能光伏板 | 片 | 342 | 含支架 |
|  |  | 逆变器 | 台 | 3 |  |
|  |  | 电缆及电气元器件 | 项 | 1 |  |
|  |  | 桥架及避雷接地 | 项 | 1 |  |
| 2 | 综合楼光热系统 | 平板集热器 | 台 | 488 | 含支架 |
|  |  | 不锈钢保温水箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 板式换热器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 热交换循环泵P1 | 台 | 2 |  |
|  |  | 热交换循环泵P2 | 台 | 2 |  |
|  |  | 集热循环泵P3 | 台 | 2 |  |
|  |  | 换热循环泵P4 | 台 | 2 |  |
|  |  | 膨胀罐 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制柜、电线、电缆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 管道、保温 | 项 | 1 |  |
|  |  | 阀门、过滤器、表件 | 项 | 1 |  |
| 3 | 医疗楼光热系统 | 平板集热器 | 台 | 540 | 含支架 |
|  |  | 集热水罐 | 套 | 1 |  |
|  |  | 储热水罐 | 套 | 2 |  |
|  |  | 空气源热泵热水机 | 台 | 6 |  |
|  |  | 容积式电热水器 | 套 | 1 |  |
|  |  | 集热器热水循环泵 | 台 | 2 |  |
|  |  | 空气源热泵循环泵 | 台 | 2 |  |
|  |  | 热水回水泵 | 台 | 2 |  |
|  |  | 控制柜、电线、电缆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 管道、保温 | 项 | 1 |  |
|  |  | 阀门、过滤器、表件 | 项 | 1 |  |
| 4 | 妇幼光热系统 | 平板集热器 | 台 | 240 | 含支架 |
|  |  | 不锈钢保温水箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 板式换热器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 热交换循环泵P1 | 台 | 2 |  |
|  |  | 热交换循环泵P2 | 台 | 2 |  |
|  |  | 集热循环泵P3 | 台 | 2 |  |
|  |  | 换热循环泵P4 | 台 | 2 |  |
|  |  | 膨胀罐 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制柜、电线、电缆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 管道、保温 | 项 | 1 |  |
|  |  | 阀门、过滤器、表件 | 项 | 1 |  |
| 5 | 肿瘤光热系统 | 平板集热器 | 台 | 240 | 含支架 |
|  |  | 不锈钢保温水箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 板式换热器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 热交换循环泵P1 | 台 | 2 |  |
|  |  | 热交换循环泵P2 | 台 | 2 |  |
|  |  | 集热循环泵P3 | 台 | 2 |  |
|  |  | 换热循环泵P4 | 台 | 2 |  |
|  |  | 膨胀罐 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制柜、电线、电缆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 管道、保温 | 项 | 1 |  |
|  |  | 阀门、过滤器、表件 | 项 | 1 |  |
| 6 | 行政楼光热系统 | 平板集热器 | 台 | 336 | 含支架 |
|  |  | 不锈钢保温水箱 | 套 | 1 |  |
|  |  | 板式换热器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 热交换循环泵P1 | 台 | 2 |  |
|  |  | 集热循环泵P3 | 台 | 1 |  |
|  |  | 换热循环泵P4 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制柜、电线、电缆 | 项 | 1 |  |
|  |  | 管道、保温 | 项 | 1 |  |
|  |  | 阀门、过滤器、表件 | 项 | 1 |  |

- 四、调研要求

1、具有提供本次采购服务的能力,非厂家维保的需有厂家维保授权书；

- 2、响应服务商根据实际情况制定的服务方案

- 3、维保服务报价

- 4、常用维修配件清单品牌、价格（含人工、税金等）及有无优惠措施

- 5、过往业绩

- 6、响应供应商需提供营业执照、授权委托书、相关证书等资料