苏州第九人民医院热水机房系统调研公告

一、招标项目名称：热水机房系统的维护与保养服务

二、项目概况：

针对热水机房系统设备进行每年清洗保养，定期进行巡检及日常维护工作，按照月度，季度，年度定期提供全面的阶段性巡检，出具巡检报告，报告应包含：运行数据，运行状态，问题分析，优化整改建议等。每天巡查回访热水系统运行状况，并提供经业主现场维护管理人员确认签字的巡检维护报告。针对故障进行维修。

三、设备的品牌型号规格、数量

热水机房设备清单

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼热水机房系统 | 半容积式水加热器（低区） | 台 | 2 |
|  |  | 半容积式水加热器（高区） | 台 | 2 |
|  |  | 立式容积式水加热器（低区） | 台 | 2 |
|  |  | 立式容积式水加热器（高区） | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵01 | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵02 | 台 | 2 |
|  |  | 不锈钢装配水箱 | 台 | 1 |
| 2 | 妇幼热水机房系统 | 半容积式水加热器（低区） | 台 | 2 |
|  |  | 半容积式水加热器（高区） | 台 | 2 |
|  |  | 立式容积式水加热器（低区） | 台 | 2 |
|  |  | 立式容积式水加热器（高区） | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵01 | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵02 | 台 | 2 |
|  |  | 不锈钢装配水箱 | 台 | 1 |
| 3 | 行政楼热水机房系统 | 半容积式水加热器 | 台 | 2 |
|  |  | 立式容积式水加热器（低区） | 台 | 2 |
|  |  | 立式容积式水加热器（高区） | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵02 | 台 | 2 |
|  |  | 不锈钢装配水箱 | 台 | 1 |
| 4 | 外科热水机房系统 | 半容积式水加热器（低区） | 台 | 2 |
|  |  | 半容积式水加热器（高区） | 台 | 2 |
|  |  | RV-04导流型（低区） | 台 | 2 |
|  |  | RV-04导流型（高区） | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵01 | 台 | 2 |
|  |  | 热水循环泵02 | 台 | 2 |
|  |  | 不锈钢装配水箱 | 台 | 1 |

- 四．调研要求

1、具有提供本次采购服务的能力,非厂家维保的需有厂家维保授权书；

- 2、响应服务商根据实际情况制定的服务方案

- 3、维保服务报价

- 4、常用维修配件清单品牌、价格（含人工、税金等）及有无优惠措施

- 5、过往业绩

- 6、响应供应商需提供营业执照、授权委托书、相关证书等资料