## Sheet1
医用计量器具目录
标段1
序号 | 名称 | 大约数量 | 备注
1 | 压力表、精密压力表 |  | 送检，包括设备上负压表头
2 | 气体流量计 |  | 送检
3 | 红外温度计/电子体温计/红外耳温仪 | 100 | 送检，包括耳温枪、额温枪
4 | 脉搏血氧仪 | 59
5 | 电子体重秤 | 50
6 | 医用γ射线后装近距离治疗辐射源 | 1
7 | 医用电子加速器辐射源 | 1
8 | 核磁共振 | 3
9 | 单光子发射计算机断层成像装置 | 1
10 | X射线骨密度仪 | 1
11 | X、γ辐射检测仪、防护仪 | 1 | 送检
12 | X、γ辐射个人报警仪 | 22 | 送检
13 | X、γ环境监测仪 | 1 | 送检
14 | α、β和γ表面污染仪 | 1 | 送检
15 | 高频电刀 | 20
16 | 超声手术刀 | 6
17 | 除颤仪/除颤监护仪 | 31
18 | 输液泵/注射泵(流量表) | 416
19 | 有创呼吸机 | 38
20 | 麻醉机 | 19
21 | 胎儿监护仪、超声多普勒胎心仪 | 60
22 | 婴儿培养箱 | 34
23 | 婴儿辐射保暖台 | 4
24 | 血液透析装置 | 65
25 | 肺功能仪 | 1
26 | 医用超声源 | 50
27 | 消毒灭菌锅(温度、压力) | 12
28 | 生化分析仪 | 5
29 | 酶标仪 | 1
30 | 尿液分析仪 | 6
31 | 血细胞分析仪 | 8
32 | 血凝仪 | 4
33 | 基因扩增仪(PCR) | 6
34 | 分光光度计 | 2
35 | 移液器 | 41
36 | 离心机 | 10
37 | 生物安全柜 | 18
38 | 洁净工作台(洁净度、风速、照度、噪声，振动) | 12
39 | 恒温水浴锅、恒温槽 | 7
40 | 恒温金属浴 | 4
41 | 生化培养箱，干燥箱(恒温设备) | 5
42 | 医用冰箱 | 76
43 | 温湿度计(表)、温湿度检定箱 | 64 | 送检
44 | 酸度计、ph计、离子计 | 1
45 | 天平 | 2
46 | 色谱仪(气相、液相、凝胶) | 1
47 | 纯水机(电导率仪) | 2
合计 |  | 1272
标段2
序号 | 名称 | 大约数量
1 | 医用激光源 | 9
2 | 医用激光碎石机 | 1
3 | 医用准分子激光治疗仪 | 1
4 | 眼科A、B型超声波诊断仪 | 3
5 | 血流变仪 | 2
6 | 酶免分析仪 | 2
7 | 血气分析仪 | 7
8 | 流式细胞仪 | 2
9 | 电泳仪 | 2
10 | 显微镜 | 51
11 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1
12 | ATP荧光检测仪 | 1
13 | 微波治疗设备 | 5
14 | 超短波治疗机 | 1
15 | 化学发光免疫分析仪 | 5
16 | 荧光免疫分析仪 | 4
合计 |  | 97