手术室空调维护保养材料清单

| 序号 | 零件编号 | 1台单冷YVAA0345机组年度保养报价 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 740964 | 干燥过滤器滤芯 | 6个 |  |  |
| 2 | 1486 | 油过滤器 | 2个 |  |  |
| 3 | 3821 | YORK L油 | 2桶 |  |  |
| 4 | 1567 | 油过滤器O圈 | 2个 |  |  |
| 5 | 171119 | YORK 冷却液 | 1桶 |  |  |
| 6 | 5547531 | YORK R134A | 1桶 |  |  |
| 序号 | 零件编号 | 2台热泵YSPA1270HE机组年度保养报价 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 347508 | YORK W油 | 6桶 |  |  |
| 2 | 270723 | 油过滤器 | 2个 |  |  |
| 3 | 1423 | 干燥过滤器 | 8个 |  |  |
| 4 | 4475 | 油过滤器密封圈 | 2个 |  |  |
| 5 | 5547531 | YORK R134A | 4桶 |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |

保养内容：

1，机组运行期内，一年12次（每月一次）派员与甲方操作人员一起共同对甲方的机组进行巡检、

维护保养，并每次提交相应的状态报告；

2，对甲方的机组进行每年两次的全面检查及保养（夏季运行前和冬季运行前）；6月份提供并更换

附件清单保养材料；

3， 应急维修 ：甲方机组运行出现故障时，在接到甲方报修通知后，四个小时内到达现场，

进行故障排除或采取相关应急措施，直至机组恢复正常运行；