**全院水处理维护耗材更换**

**附件清单：耗材更换清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **耗材清单-供应室水处理设备（Q≥3600L/H）** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **规格参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| 1 | 石英砂 | 2-4/4-8mm |  |  | kg | 665 | 陕西天宝 |  |  |
| 2 | 无烟煤 | 0.8-1.8mm |  |  | kg | 125 | 陕西天宝 |  |  |
| 3 | 阳离子交换树脂 | 001\*7 | Na+ |  | L | 225 | 蓝晓 |  |  |
| 4 | 活性炭 | 10-20目 | 椰壳 |  | kg | 225 | 重庆飞洋 |  |  |
| 5 | 滤芯 | Ф60\*40 | 40"，5μm | PP | 支 | 28 | 上海新泾 |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **耗材清单-检验室水处理设备（Q≥1500L/H）** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **规格参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| 1 | 石英砂 | 2-4/4-8mm |  |  | kg | 210 | 陕西天宝 |  |  |
| 2 | 无烟煤 | 0.8-1.8mm |  |  | kg | 60 | 陕西天宝 |  |  |
| 3 | 阳离子交换树脂 | 001\*7 | Na+ |  | L | 120 | 蓝晓 |  |  |
| 4 | 活性炭 | 10-20目 | 椰壳 |  | kg | 80 | 重庆飞洋 |  |  |
| 5 | 滤芯 |  | 20"，5μm | PP | 支 | 20 | 上海新泾 |  |  |
| 6 | 紫外灯管 | Q=3t/h | 254nmUV,具备时间累计 | SUS316L | 台 | 1 | VITRO |  |  |
| 7 | 抛光树脂 |  | MR450 |  | L | 100 | 罗门哈斯 |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **耗材清单-胃镜室水处理设备（Q≥1500L/H）** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **规格参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| 1 | 石英砂 | 2-4/4-8mm |  |  | kg | 210 | 陕西天宝 |  |  |
| 2 | 无烟煤 | 0.8-1.8mm |  |  | kg | 60 | 陕西天宝 |  |  |
| 3 | 阳离子交换树脂 | 001\*7 | Na+ |  | L | 120 | 蓝晓 |  |  |
| 4 | 活性炭 | 10-20目 | 椰壳 |  | kg | 80 | 重庆飞洋 |  |  |
| 5 | 滤芯 |  | 20"，5μm | PP | 支 | 20 | 上海新泾 |  |  |
| 6 | 紫外灯管 | Q=3t/h | 254nmUV | SUS316L | 台 | 1 | VITRO |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **耗材清单-血透室水处理设备（Q≥3000L/H）** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **规格参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| 1 | 石英砂 | 2-4/4-8mm |  |  | kg | 665 | 陕西天宝 |  |  |
| 2 | 无烟煤 | 0.8-1.8mm |  |  | kg | 125 | 陕西天宝 |  |  |
| 3 | 阳离子交换树脂 | 001\*7 | Na+ |  | L | 225 | 蓝晓 |  |  |
| 4 | 活性炭 | 10-20目 | 椰壳 |  | kg | 225 | 重庆飞洋 |  |  |
| 5 | 滤芯 | Ф60\*40 | 40"，5μm | PP | 支 | 28 | 上海新泾 |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **耗材清单-牙科室水处理设备（Q≥500L/H）** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **规格参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| 1 | 石英砂 | 1-2/2-4mm |  |  | kg | 115 | 陕西天宝 |  |  |
| 2 | 阳树脂 | 001\*7（732） |  |  | L | 60 | 蓝晓 |  |  |
| 3 | 活性炭 | 10-20目 | 椰壳 |  | kg | 35 | 重庆飞洋 |  |  |
| 4 | 滤芯 |  | 20"，5μm | PP | 支 | 20 | 上海新泾 |  |  |
| 5 | 紫外灯管 | Q=1t/h | 254nmUV |  | 支 | 1 | VITRO |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |