## 供应室设备维保
供应室设备维保
设备名称 | 品牌 | 数量 | 备注
高温高压灭菌器 | 倍力曼 | 4 | 旧-老院搬迁过来 | 整机保修包含所有人工、倍力曼附属设备以及配件（回传窗、旋转木马传送装置、封口机、备用压力表、备用安全阀等）
清洗机 | 倍力曼 | 3 | 旧-老院搬迁过来
高温高压灭菌器 | 倍力曼 | 1 | 新-九院新安装
蒸汽发生器 | 倍力曼 | 3 | 新-九院新安装
长龙清洗机 | 倍力曼 | 1 | 新-九院新安装
报价
环氧乙烷灭菌器 | 3M-8XL | 2 | 一台新一台旧
保修大致内容：
1 | 每台机器每年免费更换易损件保养包一个
| 配件名称 | 更换年限 | 数量
| 细菌过滤器 | 1年 | 1
| 滤油滤芯 | 1年 | 1
| 滤水滤芯 | 1年 | 1
| 加水电磁阀阀芯 | 1年 | 1
| 穿刺电磁阀阀芯 | 1年 | 1
| 泄露阀阀芯 | 1年 | 1
| 8XL | 1年 | 1
| 气瓶垫 | 1年 | 1
2 | 紧急故障免费维修，免除所有人工费，差旅费，配件费等
3 | 每年2次常规维护，并对机器进行常规检查，出具维护报告
4 | 每年1次环氧乙烷有毒气体室内环境测量，并出具报告
5 | 每年对操作人员进行操作，注意事项和安全知识培训
6 | 紧急故障维修，2小时内反应，12小时到达现场维修
7 | 保证设备开机率大于95%，每延迟一天顺延十天
报价
其他要求
以下设备要求提供上门设备性能检测服务（国家要求每年1次），并提供国家认证资质的报告
单舱清洗机 | 倍力曼 | 3台
多舱清洗机 | 倍力曼 | 1台
负压清洗机 | 新华 | 1台
大型外车清洗机 | 洁定 | 1台
高温高压灭菌器 | 倍力曼 | 5台