生活水箱清洗服务要求

- 服务范围：医院生活水箱每年两次清洗

- 对投标人要求

1.投标人具有公共场所生活水箱清洗证书并提供复印件（原件带至开标现场备查）；

2.投标人具有独立法人资格、有良好信誉，近两年无清洗方面项目被卫生监督部门处分或通报批评并提供权威部门或主管部门出具的证明；

3.为本项目服务的清洗人员必须持有有效期内健康证并提供复印件（原件带至开标现场备查）；

4.清洗单位必须在施工前至苏州市吴江区卫生监督所公卫科备案并做出相关承诺；

三、清洗方案：

1. 清洗按照国家生活水箱清洗规范 ，编制清洗方案组织施工。

2.清洗单位必须在施工前至苏州市吴江区卫生监督所公卫科备案。

3. 清洗施工时间必须服从医院安排，文明施工不影响医疗及日常工作。

4.清洗后必须对场地进行清扫，恢复原貌。施工安全由施工方自行管理负责。

5. 清洗后医院认定清洗不合格的设备必须无条件重新清洗直至合格。

6. 清洗人员必须持有健康证。

7. 施工期间对医院所有墙面，地面，家具，台面，设备等做好保护。

8. 清洗过程需全程录像及拍照并向医院提供完整的影像资料。

9. 清洗必须釆用国家规定许可的材料。

10. 清洗所釆用的材料必须向医院及吴江区卫生监督所报备并提供材料合格证。

11. 施工方必须保证清洗消毒后通过吴江卫生部门的检查验收, 如因清洗消毒不合格造成的处罚和其它损失将由供应商全部承担。

13、施工期间成交单位应按国家安全规定，注意人员安全，如有发生安全事故采购方不负任何责任。

九 付款方式：

施工结束后由施工方出具竣工报告，并联系检测机构(吴江区卫生部门)出具清洗合格的报告后，一个月内付清合同价款。