报价清单

| 序 号 | 名称 | 设备尺寸 | 废气处 理量 | 材质 | 功率 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L*H*W | M3/h |  | Kw | 台 | RMB | RMB |
| 1 | 污水处理站废气光催化除臭设备 | L2400*W1030*H 1050 出入口径： φ400mm，中心 标高 900 | 6000 | SUS30 4-1.5 | 5.4 | 1 |  |  |
| 2 | 运费、安装、调试 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 说 明 | 光催化设备： 设备外壳： 采用 SUS304 – 1.5T 激光切割、数控成型。整体外观设备合理、美观。 过滤模块： G4 滤网+铝基光触媒 光源： 采用 L=810mm 有极 UV 灯管 ，品牌： 佑威,共 36 组，,镇流器（国内品牌） 150W/只*6 组，功率 5.4kw； 电箱： 含安漏电保护、灯管过载功能能长时间稳定工作。 灯管使用寿命： 9000H 以上 电器控制： 1、电器元件采用“施耐德”品牌，系统自带累计计时、异地启停功能。 2、光源独立分段控制，一键启动/异地启动。 3、电箱采用身 SUS304-1.5T 制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： 整机 不低于12 个月 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |