心胸外科器械清单

| 心胸外科器械清单 |  |  |  | 报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体外 I 号（34件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蚊钳（12.5cm） | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮蚊（12cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 血管钳（中弯16cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 血管钳（18cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 艾利斯钳（18cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管道钳 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 直角钳（21cm） | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大肾蒂钳（25cm） | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 大巾夹（14cm） | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 持针器（18cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 锯弓 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 锯片 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 针盒 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 筐 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 无纺布（100*100） | 2 |  |  |  |  |  |
| 体外II号（53件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蚊钳（12.5cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮蚊（12cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 血管钳（18cm) | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 艾利斯钳（18cm） | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 可可钳 | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | 持针器 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 线剪 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 剪刀 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 巾夹（14cm） | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 大撑开器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 小撑开器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢丝剪刀 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 刀柄（4号） | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 刀柄（7号） | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 有齿镊（12.5cm） | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 心内镊（20.5cm） | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 甲状腺拉钩 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 环钳（25cm） | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | 筐 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | U架 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 棉布 | 2 |  |  |  |  |  |
| 体外量杯（2件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 | 量杯(1L) |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 阻断钳（26.5） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无纺布(60*60) |  | 2 |  |  |  |  |
| 换瓣盒（32件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 心房拉钩（24cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 心房拉钩(21.5cm) |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 小直角钳（18cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 换瓣针持（26cm） |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 瓣膜钳（宫颈钳） |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 瓣膜剪（26cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 取血栓勺（22.5cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 换瓣镊（25cm） |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 冠脉镊（20cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 大心耳钳（24cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 瓣膜拉钩（22cm） |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 瓣膜拉钩（25cm） |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 持瓣器 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 蚊钳（12.5cm） |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 套带钩（23CM） |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 筐 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 套带管（红色） |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 18 | 粗麻绳（长） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 粗麻绳（短） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 无纺布80*80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 搭桥取血管包（18件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧壁钳（20cm) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 组织剪 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 有齿镊 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 直角钳 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 乳突牵开器 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 刀柄（7号） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 刀柄（4号） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 蚊钳（弯） | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 持针器 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 套带钩 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 大隐静脉针头 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 药杯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 方盒（小盒+盖） |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 套带管（红色） |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 15 | 无纺布（80*80） |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 搭桥盒II号（16件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 冠脉镊（20cm） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 冠脉镊（21cm） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 冠脉圈镊（21cm） |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 冠脉顺剪（18.5cm） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 冠脉回头剪（17.5cm） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 冠脉远端针持（20.5cm） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 血管剪 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 血管夹 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 冠脉刀柄（75号） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 冠脉探子（1.0） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 冠脉探子（1.5） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 冠脉探子（2.0） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 神经钩 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 软垫（蓝色） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 精密器械盒+盖 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 无纺布80*80 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 乳内拉钩 II 号（2件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 乳内拉钩撑开器 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 乳内拉钩叶片（大） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 无纺布（80*80） |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |