电梯维保调研要求

- 项目概况

- 苏州市第九人民医院82台电梯的维保服务，详细清单见附件。

- 服务要求

- 保证电梯的安全运行。

- 在保证电梯安全运行的前提下认真完成电梯日常保养工作，完成后需管理单位确认。

- 日常维护保养应当遵循以下标准：《电梯使用管理和维护保养规则》。

- 维保单位需提供2位持有《特种设备作业人员证》的维保人员全年24小时驻场。

- 需提供24小时的应急响应服务，且在接到故障后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障排除，对于电梯困人要求在10分钟内到达现场，30分钟内把乘客从轿厢内救出，并在合理的时间内排除故障。

- 配合院方进行每年电梯年检，及时完成年检缺陷问题的整改。除因国家和地方检验标准变更需另行增加或修改项目以及电梯非正常使用造成的原因，电梯年检一次合格通过，并获得安全检验合格标志。

- 按照一梯一档的要求做好台帐，协助使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案。

- 电梯维保报价为全包报价，包含合同期内所有维修、保养、零配件更换、年检费、砝码试验等费用，中标方不得再向院方提出另外费用。