设计任务书

一、工程概况

1.项目名称：苏州市第九人民医院多功能厅室内装饰设计

2.工程规模：舞台设计面积约100平方，贵宾室、等候区设计面积约90平方，立面设计约300平方

3.建筑工程投资估算：约60万元

4、设计费用预算 ：6万元

5、现场勘查时间：2023年 5 月 30 日上午9点。联系人：陈骏，

电话：18626167876。

二、设计资质：建筑装饰设计资质丙级及以上

三、设计的范围：

1、设计范围：苏州市第九人民医院多功能厅位于行政楼二层西侧，建筑面积约400平方

2、主要设计内容：

①舞台设计，需与信息设备提供厂家配合设计；

②贵宾室、等候区的装修、墙面等的装修设计。

3、材料要求：实用、美观、防潮防霉、安全环保，与医院整体风格和谐一致。

四、设计要求

3.1设计依据

1、招标人提供的建筑工程施工图、本设计任务书。

2、现行的国家有关设计标准、规范、规程、地方法规文件等。

3.2 限额设计：根据设计的工程造价估算不得超过60万

五、设计成果

（一）方案阶段要求：

1.舞台效果图不少于2张，墙面效果图不少于1张，全景效果图不少于1张。

2.功能布置平面图

3.设计成果电子文件一套；

4、投标设计成果归甲方所有，不另行支付费用，各供应商根据自身情况决定是否参与本项目。

（二）施工图阶段要求：

1、装修区域的总平面布置图、舞台布置图、音响、灯光、大屏布置图；

2、全套施工图（包括但不限于重点空间设计详图；细部大样图、节点图等），设计深度需满足编标要求。

3、信息化设计（大屏、舞台、灯光、音效）需与信息化中标商对接进行二次深化，费用包含在本次报价中。

4、投标设计成果归甲方所有，不另行支付费用，各供应商根据自身情况决定是否参与本项目。

（三）、设计进度要求

设计总工期：20日历天

六、项目报价

| 序号 | 名称 | 项目承诺 | 报价 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能厅设计任务项目 | 以上需求均满足 |  | 本次投标根据现场情况需提供1张舞台效果图、1张墙面效果图、1张全景效果图、1张平面布置图。 |