心脏彩色多普勒超声要求：

1、 心脏、术中超声机型，非便携式机型

2、 主要用于心脏外科手术

3、 具有心脏频谱自动测量功能

4、 具有斑点追踪技术及定量分析功能

5、 血流定量分析技术，

6、 智能扫查技术

7、 智能心功能定量分析，用以自动快速评估心脏整体功能

8、 自适应彩色成像技术，

9、 弹性成像技术

10、 自动应变定量技术

11、 实时动态频谱多普勒显示及多参数分析技术

12、 组织多普勒成像技术

13、 实时复合成像技术

14、 高级空间复合成像技术

15、 食管超声心动图需要连续、精确数据监测，（为心脏手术提供术前、术中、术后诊断依据）

16、 可扩展增加配置颅脑超声探头

17、配置要求：心脏探头、食道超声探头、腹部探头、小器官探头；不需工作站