妇产盆底超声设备需求：

- 满足盆底超声检查需求，并配备盆底自动测量分析软件。

- 满足妇科常规腹部超声、超声造影及经阴道超声检查需求，并配备相关测量分析软件。

- 满足产科常规超声检查需求，并配备相关测量分析软件。

- 需要配备常规腹部探头、阴超探头、三维腹部探头、三维阴超探头各一把。