具体技术要求：

一、工程概况

1.项目名称：苏州市第九人民医院营养科装饰设计

2.工程规模：设计面积约200平方，

3.建筑工程投资估算：约55万元

4、设计费用预算 ：2.4万元

5、现场勘查时间：2023年 11 月 13 日上午9点。 联系人：陈骏   电话：18626167876

二、设计范围：

1、设计范围：苏州市第九人民医院营养科位于妇幼楼一层，建筑面积约200平方。

2、主要设计内容：

①营养科内部功能布局设计、立面设计、电气线路设计、网络设计等；

②场内营养室净化设计，达到30万级。

3、材料要求：实用、美观、防潮防霉、安全环保，与医院整体风格和谐一致。

三、设计要求

3.1设计依据

1、招标人提供的本设计任务书。

2、现行的国家有关设计标准、规范、规程、地方法规文件等。

3.2 限额设计：根据设计的工程造价估算不得超过55万。

四、设计成果

（一）方案阶段要求：

1.效果图不少于2张。

2.功能布置平面图

3.设计成果电子文件一套；

4、投标设计成果归甲方所有，不另行支付费用。

（二）施工图阶段要求：

1、装修区域的总平面布置图、净化通风设计图；

2、全套施工图（包括但不限于重点空间设计详图；细部大样图、节点图等），设计深度需满足编标要求。

3、投标设计成果归甲方所有，不另行支付费用。

（三）设计进度要求

设计总工期：20日历天