检验检查数据集成共享平台及影像中心建设

调研需求

- 项目名称

项目名称：影像云（数字影像服务）、PACS数据平台升级改造、省影像云接口升级改造项目

- 总体建设要求

- 在不改变现有业务流程的前提下，建设自由影像云，换在报告二维码、短信、互联网医院、公众号等调阅授权结构化报告和影像下载；

- 根据等级医院要求，建设数据平台，数据平台与省监管、影像平台等进行数据交互；

- 数据平台支持支持所有检查科室（如肌电图、脑电图、骨密度、肺功能、C13等）信息流程。通过该项目，实现电子申请单、图文报告、质控管理，报告发临床调阅，数据集中归档管理等；

- 实现360视图统一调阅，统一集成浏览院内检验、检查（包括放射、超声、内镜、病理、心电、核医学、功能科、营养科、体检科、眼科等科室）影像及检查报告；

- 实现检验、检查“一站式”打印服务，在医院门诊或指定区域，实现自助机集中管理、统一打印软件界面，便于后期维护；

- 实现数据独立存储，实现数据备份，使临床调阅不影响业务科室系统；

- 实现院内所有检验、医技检查数据上传第三方监管平台（省、市影像云、省监管平台），且不影响业务系统；

- 实现与第三方系统采集数据接口的升级、改造均可通过数字影像中心完成，包括HIS、EMR、体检中心、省市影像云平台等接口；

3.采购清单

| - 序号 | 采购内容 | 模块 | 具体内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一） 影像云项目 | 临床调阅 | 全院临床科室一键式调阅医技检查图像和报告 | 1 |
|  |  | 运行监控 | 影像中心运行情况展示，包括数据采集、采集效率、数据校对、数据质量、数据调阅、存储空间六个方面 | 1 |
|  |  | 数据采集 | 从检验、检查系统采集医技检查数据 | 1 |
|  |  | 数据存储 | 影像数据的短期热数据和长期冷数据存储管理 | 1 |
|  |  | 数据校对 | 对已采集数据与数据源进行自动校对 | 1 |
|  |  | 数据质量 | 对已采集检查数据的完整性进行自动检测 | 1 |
|  |  | 云端数据访问 | 支持Web端、医生APP及患者调阅服务 | 1 |
|  |  | 移动端影像和检查报告调阅 | 支持H5页面，移动端（app）浏览数据（报告、影像），互联网医院、微信公众号等访问 | 1 |
|  |  | 一站式打印服务 | 支持检验、检查“一站式”打印服务，在医院门诊或指定区域，实现统一打印软件界面管理、自助机集中管理 | 1 |
|  | （二） PACS数据平台升级改造 | 检查登记模块 | 支持患者信息和功能检查信息的录入与获取 | 1 |
|  |  | 报告采集服务 | 支持检查报告的采集、归档，实现报告的数字化存储 | 1 |
|  |  | 报告编辑模块 | 支持二次编辑检查报告 | 1 |
|  |  | 工作站设置模块 | 设备填充方式、报告识别设置、匹配方式设定、存储策略等统一管理 | 1 |
|  | （四）省影像云接口升级改造 | 数据上传 | 与省、市影像云平台、数据监管等系统对接 | 1 |
|  |  | 数据采集 | 与院内检验系统对接，采集检验系统数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内放射系统对接，采集放射检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内超声系统对接，采集超声检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内内镜系统对接，采集内镜检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内心电系统对接，采集心电检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内病理系统对接，采集病理检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内核医学系统对接，采集核医学检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内体检科系统对接，采集体检科检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内营养科系统对接，采集营养科检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院内眼科系统对接，采集眼科检查数据 | 1 |
|  |  |  | 与院其他需要接入科室对接，采集相应科室检查数据 | 1 |

4.整体要求

标准性：系统要求完全遵循DICOM3.0标准，并对今后购置的影像设备、工作站和软件提供支持。能够基于HL7标准接口与HIS及其他临床信息系统通信。所有标准必须符合国家、地方有关法律、法规、规章制度的要求。

稳定性：系统具有较高稳定性，可365×24持续并不间断运行；有完善的备援机制，确保不影响系统正常运行；具有数据备份及恢复机制，支持手动或自动进行数据库系统、图像数据的备份操作。

实用性：系统功能符合医院实际应用需求，以满足临床科教研需要的应用为第一原则；采用影像无损压缩技术，传输和存储高质量图像信息；能够按病人类别进行分类，如可进行“急诊、绿色通道、门诊、体检、住院、VIP用户”分类等；操作人员可以对病人的基本信息进行补充和完善。

安全性：系统设计必须符合国家相关信息化标准和安全方面的要求，必须支持信创建设。

扩展性：可根据院方、行业规范和发展要求对工作流程和系统功能进行调整和持续开发升级，不断优化工作流程，并可以方便地对系统进行扩容。

集成度：投标人所投的全院PACS系统须完成与我院HIS、EMR、体检系统等系统的集成对接。