0-8 岁儿童语言障碍测量管理系统调研需求

一、目标

适应人群：0-8岁儿童。进行儿童语言沟通能力的快速筛查和儿童语言沟通能力的全面测评，满足临床需求。

该评估具有中国常模，信效度达到国际标准，并被写进《精神障碍诊疗规范》。该测评系统能够对0-8岁儿童的语言能力进行全面测试，辅助临床医师做出循证的诊断。对于有语言障碍和语言发育迟缓的儿童，测试结果可以指导康复专业人士设计个体化的康复计划和定期跟踪儿童的康复进展。

二、软件清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-8 岁儿童语言障碍测量管理系统 | 1 套 | 符合信创建设 |

三、具体配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-8 岁儿童语言障碍测 量管理系统授权 | DREAM-IT-S/DR EAM-IT/DREAM- S/DREAM-C | 1 | 套 | 该 授 权 限 定 只 能 在 固 定 地 点 培 训 和 授 权 地 点使用。 |
| 2 | 0-8 岁儿童语言沟通筛 查报告 | DREAM-IT-S | 100 | 份 |  |
| 3 | 0-3 岁婴幼儿语言测评 报告 | DREAM-IT | 50 | 份 |  |
| 4 | 2.5 岁-8 岁儿童语言能 力标准化筛查报告 | DREAM-S | 100 | 份 |  |
| 5 | 2.5 岁-8 岁儿童语言能 力标准化测评报告 | DREAM-C | 50 | 份 |  |
| 6 | 专用评估系统定制客户 端及授权 | / | 1 | 台 |  |
| 7 | 儿童语言障碍配套资格 证咨询服务 | / | 3 | 人 |  |

四、选配内容（需要的调研时提供报价）

| 项目 | 数量 | 单价 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 岁 DREAM-IT-S 筛查报告 |  |  | 买 500 得 660 份（15.2 元份） |
| 0-3 岁 DREAM-IT 评估报告 |  |  |  |
| 2.5-8 岁 DREAM-S 筛查报告 |  |  | 买 500 得 660 份（15.2 元份） |
| 2.5-8 岁 DREAM-C 评估报告 |  |  |  |

五、保修与其他

1、项目软件为3年免费维保期。

2、免费维护保养服务期间，出现故障30分钟内响应、一般故障8小时内解决维修问题，重大事故不超过24小时。维修要更换模块等配件的，不超过24小时。维修完成后，确保故障解决。

3、提供不限次数的全免费保障服务；计划或临时性的重大活动前必须配合用户进行应急预演并在重大活动现场按需增派人员进行技术保障。