油烟管道清洗询价要求

（一）预算： 8万

（二）服务范围：苏州市第九人民医院职工食堂厨房油烟管道清洗

（三）服务期限：2年（每两月进行一次清洗，共12次）

（四）服务要求

1、高效化油剂、烟道清洗剂、专用清洗材料、无毒无害。（服务期内，提供相关证明材料至采购单位确认）

2、使用清洗专用设备及工具。

3、运水烟罩内风轮药水浸泡清洗，油烟管道清洗达到烟道80％以上可以见到烟道原有的内壁金属色不残留块状干涸油污。

4、烟罩表面清洗，做到表面无油污，光亮整洁,内部整洁90％以上。

5、风机电机达到表面清洁率80％以上，电机底部无明显块状油污。

6、每次清洗前和清洗后对同一部位进行拍照存档。

7、夜间清洗作业，不影响医院营业。

8、员工服装进出场统一、整齐。

9、清洗完工后，请使用部门会同施工方共同验收，并出具油烟机清洗报告（消防部门认可的）

10、清洗后，保证三个月内防火安全责任。