- 调研要求

- 高压配电物联网改造

项目要求：1、对医院6个变电所安装必要远程电力仪表和相关传感设备，将配电室所有相关数据通过智能网关接入至监控平台集中管理，用户可实时查看配电室的相关电力数据、负荷情况、环境数据、设备状态数据等，帮助用户及时对配电室进行全方位、多角度集中管控，实现全局监控与管理。2、针对变配电室的关键电力设备进行监控，实时采集记录变电所智能设备的U、I、kW、kvar、PF、f、kWh、kvarh、等数据，采集断路器开关量、异常报警信号和非电量灯信号，采集保护动作信息、事件顺序记录信息、保护装置工作状态等信号。可快速直观地定位报警位置。

- 电梯物联网改造

项目要求：对医院6幢楼宇81台电梯安装必要传感设备，将电梯运行所有相关数据通过智能网关接入至远程监控平台集中管理，远程监测系统实时采集电梯的上行、下行、平层、所在楼层、困人、卡层、开关门异常、冲顶、蹲底、振幅、倾斜、超速等状态和故障，将运行状态、故障信息传输到数据平台。数据平台通过安全计算模型，分析 电梯运行指标数据，对电梯运行状态做出预判，尽早排除安全隐患。

- 物流机器人

- 项目要求：数量5台。用于院内标本、血液制品、药品的配送，需综合考虑电梯梯控、门禁改造，提供综合解决方案。