- 高压配电调研要求

项目要求：1、对医院6个变电所安装必要远程电力仪表和相关传感设备，将配电室所有相关数据通过智能网关接入至监控平台集中管理，用户可实时查看配电室的相关电力数据、负荷情况、环境数据、设备状态数据等，帮助用户及时对配电室进行全方位、多角度集中管控，实现全局监控与管理。2、针对变配电室的关键电力设备进行监控，实时采集记录变电所智能设备的U、I、kW、kvar、PF、f、kWh、kvarh、等数据，采集断路器开关量、异常报警信号和非电量灯信号，采集保护动作信息、事件顺序记录信息、保护装置工作状态等信号。可快速直观地定位报警位置。