## 磁共振电缆
磁共振电缆线及配电柜采购清单
序号 | 品名 |  | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 参考品牌
1 | 主机 | 电缆线 | WDZN-YJV4*70+1*50 | 米 | 90 |  |  | 亨通、江南、远东
2 |  | 桥架 | 300mm*100mm | 米 | 18
3 |  | 壁挂式明装回路箱 |  | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
4 |  | 塑壳断路器 | CVS-100/3P | 只 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
5 |  | 零线排 | 含安装 含电箱安装费 | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
6 |  | 接地排 | 含安装 含电箱安装费 | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
7 |  | 多功能表 | 含电流、电压、电能 含3个互感器 | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
1 | 辅助设备 | 电缆线 | WDZN-YJV4*50+1*35 | 米 | 90 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
2 |  | 壁挂式明装回路箱 |  | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
3 |  | 塑壳断路器 | CVS-200/3P | 只 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
4 |  | 塑壳断路器 | CVS-80/3P | 只 | 2 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
5 |  | 塑壳断路器 | IC65H-C25/2P | 只 | 2 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
6 |  | 塑壳断路器 | IC65H-C16/2P | 只 | 2 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
7 |  | 塑壳断路器 | IC65H-C16/3P | 只 | 2 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
8 |  | 零线排 | 含安装 含电箱安装费 | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
9 |  | 接地排 | 含安装 含电箱安装费 | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
10 |  | 多功能表 | 含电流、电压、电能 含3个互感器 | 套 | 1 |  |  | 正泰、德力西、施耐德
11 |  | 小计
1 | 其它 | 电缆线敷设、辅材及人工 |  | 项 | 1
2 |  | 二次线、辅材及人工 |  | 项 | 1
3 |  | 税及费 |  | 项 | 1
合计