输液椅采购调研要求

## 项目名称：输液椅采购

- 数量：80只

## 调研要求：

- 1、产品符合国家相应制造标准，符合人体工程学，舒适，安全，主要结构坚固耐用，椅架采用优质不锈钢管弯管焊接而成，钢管厚度≥1.5mm，耐消毒液擦拭，不易腐蚀。表面材质环保，易清洁并耐消毒液擦拭。

- 2、供应商提供详细产品彩页、技术参数，并现场提供样品一只。