采购需求清单

1、设备名称：55寸网络分诊一体机    数量：5个

技术参数及规格要求：

对角线尺寸:55寸模组屏

分辩率：1920×1080

色彩：8bit-16.7Million

视角：垂直上下178°，水平左右178°

响应时间：6ms

对比度：4000：1

亮度：400cd/m²

CPU：A40 Core Cortex™-A7，四核1.2GHz

内存：DDR 1GB

内置存储器：EMMC 8G

操作系统：Android5.1

网络支持：无线/网线

定时开关机：支持

电源要求：AC100V-240V~50/60Hz

功耗：120W

运行温度：0℃~40℃

运行湿度：10%~90%（无凝露）

机身颜色：黑色，银色边框

边框材质：铝合金型材

铝边框壁挂式，≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃，标配横竖通用挂架，锁防盗螺丝

硬件设备需预装信息发布软件，与本院现的排队叫号系统无缝衔

2、设备名称：自助签到一体机   数量：18个

技术参数及规格要求：

液晶屏≥21.5寸

分辨率≥1920*1080

视角优于 89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)

显示参考尺寸 476.64(W)×268.11(H) mm

颜色≥16.7M

亮度≥250cd/m2

对比度≥1000：1

响应时间 <10ms

电源输入 110-240VAC  0.5A  50/60HZ

功耗≤30W

CPU RK3288  Core Cortex™-A17，四核1.8GHz

内存≥2G

存储≥8G

操作系统≥安卓5.1

外部接口≥RJ45×1;USB×2；电源×1;

触摸原理 投射式电容触摸屏

多点触摸≥2点以上

触摸分辨率≥4096*4096

点击次数≥5000万次以上

触摸有效识别 手指、专业触摸笔

机柜 定制

外部设备 扫描器

硬件设备需预装信息发布软件，与本院现的排队叫号系统无缝

- 设备名称：22寸网络分诊一体机   数量：160个

技术参数及规格要求：

对角线尺寸:21.5寸模组屏

分辩率：1920×1080

色彩：8bit-16.7Million

视角：垂直上下178°，水平左右178° （CR>10）

响应时间：10ms

对比度：1000：1

亮度：250cd/m²

CPU：RK3288 Core Cortex™-A17，四核1.8GHz

内存：DDR 2GB

内置存储器：EMMC 8G

操作系统：Android5.1

网络支持：无线/网线

定时开关机：支持

扬声器:3W+3W

电源要求：AC100V-240V~50/60Hz

功耗：25W                   运行温度：0℃~40℃

运行湿度：10%~90%（无凝露）

机身颜色：黑色，银色边框

边框材质：铝合金型材

外形尺寸（mm）：530.6*328.4*34

硬件设备需预装信息发布软件，与本院现的排队叫号系统无缝衔接