上肢综合训练系统调研要求

1、可同时进行多人同时训练手和腕关节功能，提升肌力与肌耐力，改善手功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进各肌肉群之间的相互作用，恢复手功能。

2、训练桌带有实时高度显示功能，具有记忆高度，满足不同身高人群使用；

3、配重块配置不少于13个，满足患者精细功能训练需求；

4、具有不少于10种全方位训练模块，满足不同的训练需求；

5、配备4个平板电脑并内置软件系统;

6、信息管理模块：可管理患者信息；

7、评估模块：可以实时显示评估数据；

8、游戏训练模块：软件系统具有多款训练游戏

9、报告模块：可自动生成报告，可编辑和打印报告。