手术护理信息系统调研要求

- 项目要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术护理信息系统 | 20 |  |  | 按每床计 |
| 2 | 平板 | 20 |  |  | 每床1块 |
| 总预算 |  |  |  |  |  |

- 软件功能模块

- 包括以下功能：术前护理管理、护理文书管理、手术安全管理、器械包管理、护理监控管理、科室管理、系统支撑平台管理、用户权限管理、病案管理、术中输血管理、手术设备管理、误餐管理、护理质控管理、术间日检查管理、移动端手术护理管理、患者交接管理、病理标本管理、高值耗材管理、围术期工勤调度管理（自助机模式）、围术期工勤调度自助终端、护理计费管理、文书CA签名管理、麻醉移动访视管理需求

- 系统集成要求：

  - 能够与医院HIS系统对接，同步患者信息，满足六级电子病历及国考要求。

  - 系统集成方式采用HL7，Web Service或者数据库视图方式。

  - 能够通过LIS系统获取检验报告信息。

  - 能够与医院当前使用的麻醉系统对接，同步患者麻醉相关信息。

  - 能够与医院当前使用的供应室系统对接，获取器械包基本信息和器械包明细信息。

  - 能够支持调用第三方病理系统，查看患者病理报告。

  - 符合信创建设要求，满足信创软件建设要求，软件维保3年。

- 硬件参数（平板）

- 屏幕：≥10英寸，2800*1840 IPS屏、CPU：八核、内存：≥8G、存储：≥128G、网络：WIFI版、像素：前置：≥800万像素，后置：≥1300万像素等。