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根据医院安全生产、机电设备及配电设施常态化管理工作需要，进一步强化全院电力配电设施安全管控，防范用电安全隐患，完善变电所标准化运维管理体系。我院现有7座院内变电所，现计划对全部变电所内部全域加装高清视频监控设备，同步将所有监控画面、设备数据统一接入医院配电变电所智慧运维管理平台，实现视频实时查看、画面回放、远程监管、全天候动态值守管控。 
 
一、项目概况
 
1.建设地点：医院院内共计7处变电所。
2.建设内容：在七座变电所室内关键点位布设高清监控摄像设备，配套敷设线路、设备机柜、供电配套、防护设施等全套配套工程。
3.系统对接：所有新增变电所监控系统，全部无缝接入现有变电所智慧运维管理平台，实现画面集中汇总、统一管控、数据互通、一体化运维管理。
4.施工要求：项目施工须符合电力场所安全规范、配电房防火防爆、弱电施工相关标准，施工全过程不得影响医院正常供电运转。
 
 
