
麻醉药品精细化管理相关设备及软件产品调研
为进一步规范我院麻醉、精神药品精细化全流程管理，优化药品存放、领用、处置、冷藏追溯管理体系，保障临床用药安全合规、全程可溯，我院针对麻精药品管理相关设备、软件产品及配套服务，专项调研。现将调研相关事项通告如下：
[bookmark: heading_0]一、目的
具备合规麻精药品管理设备、信息化软件产品的功能配置、运行成效及行业应用情况，筛选适配我院药品精细化追溯管理、扫码开箱、残液摄录、冷藏药品管控等全流程精细化管理需求的产品及配套方案，补齐管理短板，提升我院麻精药品规范化、精细化管理水平。
[bookmark: heading_2]二、核心需求内容
[bookmark: heading_3]（一）硬件设备
适配麻精药品管理的专用设备，包含单人专用存储药箱、加密存放柜体、麻精药品专用冷藏存储设备、扫码设备等。核查设备合规性、稳定性、基础性能、日常运维保障能力，确保设备可满足单人单箱存取、药品存储、影像留存、扫码识别等基础管理需求。手麻智能套餐柜：包含≥82个柜格；药品周转箱带蓝牙锁≥100套；PDA≥35个；医用冰箱带蓝牙锁2台。
[bookmark: heading_4]（二）软件系统
麻精药品管理APP及配套信息化管理系统的核心功能与运行性能，系统支持药品APP扫码开箱登记、领用信息留痕、全程数据溯源、残液处置影像存档、温控数据关联记录、台账自动统计等功能。系统操作便捷性、数据准确性、运行稳定性及行业适配性。另配备服务器一套。
[bookmark: heading_5]（三）专项管理适配
1. 单人单箱台清管理：产品、方案对麻精药品单人专箱存放、专人管理、每班清点核对、台账登记的适配支撑能力。
2. APP扫描开箱管理：扫码开箱、信息登记、全程留痕、溯源查询的完整落地能力。
3. 残液摄录管理：支持麻精药品残液处置全程影像摄录、存档备查、流程追溯的功能配置。
4. 冷藏麻精药品管理：冷藏设备及配套系统的恒温控制、实时测温、异常预警、温控记录留存、药品分区效期管理等相关能力。
[bookmark: heading_6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]三、相关要求
各参与调研厂家提供本次管理方案和运行流程，需提供产品资质、设备参数、软件功能说明、行业应用案例、运维保障服务等相关资料，确保信息真实有效、合规合法。
四、场地要求
按场地基建图纸（见附件2）设计各项功能需求，提供设计平面图纸
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